Памятка

«Действия заявителя при технологическом присоединении до 15 кВт.»

1. После получения оферты договора с техническими условиями на технологическое присоединение, необходимо его рассмотреть и, при отсутствии разногласий, подписать. Один экземпляр подписанного договора  необходимо вернуть в Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (ОРМУПЭС) по адресу: 692561, Приморский край, Октябрьский район, ул. Советов,11, почтой или лично. Обратите внимание! Договор считается заключенным, со дня возращения подписанного экземпляра в ОРМУПЭС.

2. Оплатить услуги по технологическому присоединению. Сумма платежа и сроки указаны в разделе                  3 договора. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей  к договору прилагается квитанция на оплату. Оплата производится через кассу ОРМУПЭС.  Юридические лица могут произвести оплату через банки по реквизитам, указанным в договоре, или выписать счет на оплату в бухгалтерии ОРМУПЭС после заключения договора.

3. Выполнить мероприятия, указанные в пункте 11 технических условий. Для этого:

3.1. Приобретите шкаф заводского исполнения , прибор учета электроэнергии  ( однофазный или трехфазный счетчик электрической энергии) и коммутационный аппарат.

По вопросам организации учета электроэнергии и места установки прибора учёта необходимо проконсультироваться и согласовать со специалистами абонентского отдела ОРМУПЭС.

3.2. Обратите внимание, что вводной защитный коммутационный аппарат, установленный до прибора учёта электрической энергии, должен соответствовать заявленной максимальной мощности энергопринимающих устройств и предусматривать возможность пломбирования разъёмных соединений электрических цепей. Рекомендуется ознакомиться с памяткой по выбору автоматических выключателей

3.3. Выполните контур заземления электроустановок объекта в соответствии с техническими условиями. Рекомендуется ознакомиться с требованиями к выполнению заземляющих устройств.

3.4. Приобретите  и смонтируйте провод необходимого сечения для присоединения Вашего объекта к опоре ЛЭП , указанной в технических условиях «точка присоединения».

4. Письменно уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Для этого, заполните Заявление о принятии к допуску прибор учёта электрической энергии согласно выполненным техническим условиям и направьте его в ОРМУПЭС. По указанному в уведомлении телефону будут согласованы дата и время проведения осмотра электроустановки.

Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию, одновременно с Заявлением следующие документы:

- копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

- протокол замера сопротивления изоляции и контура заземления электроустановок заявителя.

5. В случае неготовности объекта к технологическому присоединению в установленные  Договором сроки, направить в адрес ОРМУПЭС       (692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Советов,11) заявление о намерении продлить срок выполнения заявителем мероприятий с указанием ожидаемого срока осуществления технологического присоединения и заключить дополнительное соглашение к договору о продлении сроков техприсоединения.

6. Получить допуск в эксплуатацию электроустановок объекта в федеральном органе исполнительной власти по технологическому надзору (для заявителей – физ. лиц, подключающих энергопринимающие устройства мощностью до и свыше 15 кВт, которые используются для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и физ. лиц, подключающих энергопринимающие устройства мощностью свыше 15 кВт, которые используются для бытовых нужд).

7. Получить (в случае соответствия электроустановок требованиям технических условий и нормативно-технической документации) и подписать: акт осмотра (обследования) электроустановки, акт о выполнении ТУ заявителем,  акт проверки приборов учета и акт об осуществлении технологического присоединения.

8. Заключить договор электроснабжения с Уссурийским отделением филиала ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт».

9. После получения Октябрьским районным унитарным муниципальным предприятиям электрических сетей  Уведомления  Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт о заключении договора электроснабжения с заявителем:

-письменно обратиться в ОРМУПЭС с Заявлением о включении под напряжение и нагрузку объекта с гарантией электробезопасности.

ВНИМАНИЕ: В случае отказа заявителя в одностороннем порядке от исполнения договора и (или) невозможности осуществления фактического присоединения по причине неисполнения заявителем мероприятий по технологическому присоединению в границах его участка, сетевая организация имеет право обратиться с иском в суд, в целях возмещения фактических затрат, понесенных при выполнении мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и необходимых для присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Изменение Ваших контактных данных (телефон, адрес проживания) во время нашего сотрудничества может привести к нарушению нормальной работы по Вашей заявке, поэтому  просим извещать о таких изменениях  письменно или по телефону.

Адреса и телефоны:

ОРМУПЭС

Адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Советов,11,

тел.: 8 (42344) 55-1-32

Руководитель: Иванов Дмитрий Аркадьевич

время приема заявителей: понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00

суббота, воскресенье – выходной день.

Уссурийский отдел Дальневосточное управление Ростехнадзора:

Адрес: 690001, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 92.

тел.: 8 (4234) 32-41-39;  8(4234) 32-46-53.

Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт»:

Адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский район с. Покровка,  ул. Октябрьская, 23

тел.: 8 (42344)55-5-84.