**Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения**

 **потребителей трансформаторной мощности по подстанциям ОРМУПЭС на 01.10.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Оперативный** **диспетчерский** **№ ТП** | **Оперативное****диспетчерское****название** |  **Тип** | **Кол – во и****мощн.****трансф. в МВт** | **№ питающего****фидера****6; 10 кВ** | **Текущий****резерв****мощности с учётом присоединённых потребителей %** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |
|  **от ПС 35/10 «Покровка»** |
|  1 |  ТП № 1 |  «Водозабор»  |  К-32-400 |  1\*400 |  11 |  35 |
|  2 |  ТП № 2 |  «Озеро» |  К-32-400 |  1\*400 |  11 |  40 |
|  3 |  КТПН № 3 |  «Котельная № 1» |  КТПН |  1\*400 |  11 |  25 |
|  4 |  ТП № 4 |  «Администрация» |  К-32-400 |  1\*630 |  11 |  35 |
|  5 |  ТП № 5 |  «Райпо» |  К-42-630 |  630;1000 |  11 |  45 |
|  6 |  КТПН № 6 |  «Лазо» |  КТПН |  1\*400 |  11 |  30 |
|  7 |  ТП № 8 |  «МУП» |  К-32-400 |  1\*400 |  11 |  20 |
|  8 |  КТПН № 9 |  «Ветгородок» |  КТПН |  1\*160 |  11 |  30 |
|  9 | КТПН № 11 «а» |  «Автоколонна» |  КТПН |  1\*400 |  8 |  25 |
|  10 |  КТПН № 11 |  КТПН 250 «АТП Быт» |  КТПН |  1\*250 |  8 |  25 |
|  11 |  ТП № 12 |  «Рабоч. Переулок» |  К-42-630 |  250;400 |  8 |  30 |
|  12 |  ТП № 13 |  «Котельная 4» |  К-32-400 |  250;400 |  8 |  35 |
|  13 |  ТП № 14 |  «Школа-интернат» |  В-535 |  1\*160 |  8 |  35 |
|  14 |  КТПН № 16 |  «Бумажная фабрика» |  КТПН |  1\*250 |  8 |  50 |
|  15 |  КТПН № 17 |  «АЗС» |  КТПН |  1\*100 |  8 |  45 |
|  16 |  КТПН № 18 |  «Дорожная» |  КТПН |  1\*400 |  8 |  20 |
|  17 |  КТП № 22 |  КТП 400 «Д.С.Малыш» |  КТП 250 |  1\*400 |  8 |  30 |
|  18 |  КТП № 23 |  КТП 250 «Энгельса» |  КТП |  1\*160 |  8 |  25 |
|  19 |  КТПН № 24 |  «Советов» |  КТПН |  1\*400 |  8 |  15 |
|  20 |  ТП № 26 |  «ЦРБ» |  К-32-400 |  2\*400 |  11 |  25 |
|  21 |  ТП № 27 |  «Дом ветеранов» |  К-32-400 |  2\*400 |  11 |  30 |
|  22 |  ТП № 28 |  «Дом ветеранов» |  В- 535 |  1\*400 |  11 |  40 |
|  23 |  КТПН № 29 |  «Калинина» |  КТПН |  1\*400  |  17 |  20 |
|  24 |  КТП № 31 |  «РЗК» |  КТП |  1\*400 |  17 |  25 |
|  25 |  КТПН № 32 |  «50 лет Приморья» |  КТПН |  1\*400 |  17 |  35 |
|  26 |  ТП № 34 |  «РВОД» |  К-32-400 |  630;400 |  11 |  35 |
|  27 |  ТП № 35 |  «Сбербанк» |  К-32-400 |  250;400 |  17 |  30 |
|  28 |  ТП № 36 |  «Почта» |  В-535 |  1\*250 |  11  |  25 |
|  29 |  КТПН № 37 |  «Владивосток» |  КТП |  1\*160 |  8 |  30 |
|  30 |  КТП № 38 |  «Луговая» |  КТП |  1\*250 |  11 |  30 |
|  31 |  ТП № 39 |  «д.с. Дюймовочка» |  К-42-400 |  2\*400 |  17 |  35 |
|  32 |  КТП № 40 |  «МПРО» |  КТП |  1\*250 |  8 |  40 |
|  33 |  КТП № 41 |  «Вишнёвая» |  КТП |  1\*250 |  8 |  30 |
|  34 |  ТП № 42 |  «50 лет Приморья» |  К-42-400 |  1\*400 |  17 |  25 |
|  35 |  ТП № 43 |  «Солнечная» |  В-531 |  250;400 |  17 |  25 |
|  36 |  ТП № 44 |  «Нива» |  К-42-630 |  1\*250 |  8 |  35 |
|  37 |  КТП № 45 |  «Красноармейская» |  КТП |  1\*250 |  8 |  35 |
|  38 | КТПН№46(14а) |  «Мелиораторов» |  КТПН |  1\*250 |  8 |  35  |
|  39 |  КТП № 48 |  «ДВК АЗС» |  КТП |  1\*315 |  17 |  30 |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
|  40 |  КТП № 49 |  « Дача» |  КТП |  1\*100 |  7 |  50 |
|  41 |  КТПН № 51 |  «Пролетарская» |  КТПН |  1\*400 |  11 |  30 |
|  42 |  КТП № 52 |  50 лет Приморья» |  КТП |  1\*250 |  17 |  35 |
|  43 |  ТП № 53 |  « ДВ МИС» |  К-32-400 |  1\*400 |  6 |  35 |
|  44 |  КТП № 54 |  «ДВ МИС» |  КТП |  1\*250 |  6 |  25 |
|  45 |  КТПН № 56 |  «Олимпиец» |  КТПН |  1\*250 |  11 |  50 |
|  46 |  КТПН № 65 |  «РЗК» |  КТПН |  1\*250 |  17 |  35 |
|  47 |  КТПН № 66 |  «Потёмкина» |  КТПН |  1\*250 |  8 |  30 |

 **от ПС 110/35/6 «Липовцы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 |  ТП № 1 |  «Автостанция» |  В-535 |  2\*400 |  1 |  25 |
|  2 |  ТП № 2 |  «Гараж МУП» |  В-535 |  2\*400 |  1(16) |  25 |
|  3 |  ТП № 3 |  «Баня» |  К-32-400 |  1\*400 |  1 |  30 |
|  4 |  ТП № 4 |  «Школа № 2» |  В-535 |  2\*250 |  16 |  20 |
|  5 |  ТП № 5  |  «Угольная» |  К-32-400 |  250;400 |  16 |  25 |
|  6 |  ТП № 6 |  «Радуга» |  К 32-250 |  1\*250 |  5 |  20 |
|  7 |  ТП № 7 |  «Зелёная» |  К-32-250 |  1\*250 |  5 |  30 |
|  8 |  ТП № 8 |  « Проднасосная» |  К-32-250 |  1\*250 |  5 |  20 |
|  9 | КТПН № 9(22)  |  «Больница» |  КТПН |  2\*250 |  16 |  30 |
|  10 | КТПН № 10 |  «Шахтёрская» |  КТПН |  1\*250 |  5 |  35 |
|  11 |  КТП № 11 |  «Солнечная» |  КТП |  1\*160 |  5 |  45 |
|  12 |  КТП № 12 |  « Заводская» |  КТП |  1\*160 |  1 |  45 |
|  13 | КТПН № 13 |  « ВГСЧ» |  КТПН |  1\*250 |  1 |  25 |
|  14 | КТПН № 14 |  «Крупская» |  КТПН |  1\*250 |  5 |  15 |
|  15 |  ТП № 15 |  «Первомайская» |  К-32-400 |  2\*400 |  16 |  15 |
|  16 |  КТП № 16 |  «Береговая» |  КТП |  1\*160 |  5 |  15 |
|  17 |  КТПН № 17 |  «Берёзка» |  КТПН |  1\*250 |  1 |  35 |
|  18 |  КТПН № 18 |  «ДК» |  КТПН |  1\*400 |  16 |  20 |
|  19 |  КТП № 19 |  «Космодемьянская» |  КТП |  1\*160 |  5 |  30 |
|  20 |  КТП № 23 |  «Квас» |  КТП |  1\*160 |  1 |  25 |
|  21 |  2 КТПН № 24 |  «Стация 3-го подъёма» |  КТПН |  2\*250 |  16 |  40 |
|  22 |  КТП № 25 |  «Ломоносова» |  КТП |  1\*160 |  16 |  30 |
|  23 |  КТП № 30 (21) |  «Чайковского» |  КТП |  1\*160 |  3 |  45 |
|  **от ПС 35/6 «Дружба»** |
|  **Водозабор «Дружба»** |
|  1 |  КТПН № 26 |  «Насосная» |  КТПН |  1\*16 |  1 |  25 |
|  2 |  КТП № 27 |  « Скважина 15» |  КТП |  1\*25 |  1 |  10 |
|  3 |  КТП № 28 |  « Скважина 16» |  КТП |  1\*25 |  1 |  10 |
|  4 |  КТП № 29 |  « Скважина 19» |  КТП |  1\*25 |  1 |  10 |
|  **от ПС 35/6 «Ильичёвка»** |
|  **с. Шахта Ильичёвка** |
|  1 |  КТПН |  «Ильичёвка» |  КТПН |  1\*160 |  ПС 35/6 |  35 |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
|  **от ПС 110/35/10 «Полевая»** |
|  **с. Галёнки** |
|  1 |  ТП № 201 | «ст. Галёнки. К. Маркса» |  К-32-250 |  1\*250 |  16 |  40 |
|  2 |  КТП № 202 | «Арсеньева» |  КТП |  1\*250 |  14 |  35 |
|  3 |  ТП № 204 | «ХПП» |  К-32-400 |  2\*400 |  16 |  30 |
|  **с. Дзержинец** |
|  1 |  ТП № 203 | «Дзержинец» |  К-32-250 |  1\*250 |  16 |  30 |
|  **от ПС 35/10 «Новогеоргиевка»** |
|  **с. Чернятино - Гарнизон** |
|  1 |  ТП № 101 |  «Чернятино Быт» |  К-32-400 |  2\*400 |  3 |  35 |
|  2 |  ТП № 102 | «Чернятино – Котельная» |  К-32-250 |  1\*250 |  3 |  50 |

Главный инженер ОРМУПЭС В.М. Лившиц

исп. Г.Н. Самойлов